## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {ac17434a-bb22-4e08-8118-c0adde23c308}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [30 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20%
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:
| Stavba: | [6 empty] | Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
| Miesto: | [13 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ac17434a-bb22-4e08-8118-c0adde23c308} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 02 |  |  |  | Areálový rozvod elektriny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 567.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {adcfcfa0-b6bb-4344-ae63-49bd49ef232b} | {ac17434a-bb22-4e08-8118-c0adde23c308} | 0
/ |  |  | PS01a |  |  |  | SO 02-PS 01 VN ROZVODY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 236.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {c9a8e0fc-66b0-419d-ac9a-2e82f98dc2ba} | {adcfcfa0-b6bb-4344-ae63-49bd49ef232b}
/ |  |  | PS01b |  |  |  | SO 02-PS 01 TRAFOSTANICA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 99.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {27c8008a-ecc0-4059-9ce3-bb826afb0980} | {adcfcfa0-b6bb-4344-ae63-49bd49ef232b}
/ |  |  | PS01c |  |  |  | SO 02-PS 01 NN ROZVODY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 230.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {3ce4323b-636e-4f1c-94b7-bf0c7f9fdf8c} | {adcfcfa0-b6bb-4344-ae63-49bd49ef232b}

## PS01a - SO 02-PS 01 VN RO...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {c9a8e0fc-66b0-419d-ac9a-2e82f98dc2ba}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01a - SO 02-PS 01 VN ROZVODY
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01a - SO 02-PS 01 VN ROZVODY
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | [5 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01a - SO 02-PS 01 VN ROZVODY
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 236.9842 |  | 642.3448 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 236.9842 |  | 642.3448 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 234.7942 |  | 642.3448 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210101359 | VN prechodové spojky pre jednožilové káble (185-400 mm2) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1478068879
2 | M | 345820017600.S | Spojka VN s polymér-papierovou izoláciou EPKJ -17C/1XU-3SB 240-400 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -818302827
3 | K | 210101397 | VN koncovky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách pre 10kV, 22kV a 35kV (70-300 mm) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1705308854
4 | M | 354310036501 | Konektor -T 22 kV 95-240 mm RSTI-5854 | sada | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 826826856
5 | M | 354310036901 | Omedzovač prepätia TYCO RSTI-CC-68SA2410 22 kV | sada | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01552 | 0.03104 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1301269988
6 | K | 210930105 | Silový kábel VN (v mm2) voľne uložený 22-NA2XS(F)2Y 1x240 | m | 450 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.099 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -812426315
7 | M | 3410208102 | Kábel silový 22-NA2XS(F)2Y 1x240 | m | 450 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1924859629
8 | K | 210950111 | Zväzkovanie jednožilových káblov vn | ks | 350 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.02447 | 8.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 829049343
9 | M | 2830049700 | Sťahovacia páska čierná 180x7,8 | ks | 350 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1169483902
10 | K | 210950203 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.129 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 277920468
11 | K | 210999008 | Ostatné dopredu nepredvídané práce | h | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.326 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -572415698
12 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 148.96 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -756595515
13 | K | Mechanizmy | Mechanizmy | % | 170.563 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1355413922
14 | K | ND | Nákladná doprava | % | 170.563 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2015289477
15 | K | OD | Osobná doprava | % | 170.563 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -9129461
16 | K | PM | Podružný materiál | % | 107.925 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1561843912
17 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 170.563 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 419831856
18 | K | ZS | Zariadenie staveniska | % | 170.563 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -45701502
| D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.9197 |  | 642.3018 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 460010012 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie VN | km | 0.65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 6.487 | 4.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1910685990
20 | K | 460070001 | Výkop štartovacej jamy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5798 | 0.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1808702219
21 | K | 4600700011 | Výkop cielovej jamy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5798 | 0.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1513921136
22 | K | 460200533. | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.043 | 67.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2052217631
23 | K | 460230013 | Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel nad 10 kV v zemina triedy 3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 15.3998 | 30.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1192295462
24 | K | 460300002 | Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne. | m3 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.39796 | 18.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -460186205
25 | K | 460300006 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0143 | 0.66924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 501551618
26 | K | 460420306 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 60 cm | m | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 306950407
27 | M | 5833116600 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 b | t | 17.55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 17.55 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1455806086
28 | M | 5961046501 | Poklop PVC 1 m | ks | 130 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4.8 | 624 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -663476712
29 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 25-33 cm | m | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.02491 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 205289151
30 | M | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1965703382
31 | K | 460510034 | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.058 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1167060984
32 | M | 2861133601 | Rúra FXKV 160/12 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02506 | 0.7518 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1928141898
33 | K | 460560167 | Podvrtanie cesty | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.156 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -504086647
34 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3 | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.11 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -843972181
35 | K | D | Doprava | % | 42.046 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -27696816
36 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 42.046 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -82416193
37 | K | Mechan | Mechanizmy | % | 42.046 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -696685083
38 | K | PM.1 | Podružný materiál | % | 6.201 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1377228871
39 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 42.046 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1733761305
40 | K | ZS | Zariadenie staveniska | % | 42.046 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1599396089
| D | 95-M | Revízie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.19 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 950101000 | Úradná skúška | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -710861657
42 | K | 950101007 | Odborné prehliadky a odborné skúšky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 646868715
43 | K | 950101008 | Geodetické zameranie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -692315109
44 | K | 950101008-4 | Projekčné práce + plán skutočného vyhotovenia + vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1006025283
45 | K | 950101013 | Napäťová skúška | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -831060014
46 | K | 950101016 | Zaistenie odstávky el. energie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 315595404
47 | K | Dop.1 | Doprava | % | 48.7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 929613143
48 | K | PPV.1 | Podiel pridružených výkonov | % | 33.7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 107009599

## PS01b - SO 02-PS 01 TRAFO...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {27c8008a-ecc0-4059-9ce3-bb826afb0980}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01b - SO 02-PS 01 TRAFOSTANICA
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01b - SO 02-PS 01 TRAFOSTANICA
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | [5 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01b - SO 02-PS 01 TRAFOSTANICA
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 99.9549 |  | 25.3034 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 99.9549 |  | 25.3034 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 93.4629 |  | 0.10344 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210190607 | Montáž kioskovej trafostanice VN 22/0,4 kV do 630 kVA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 52.622 | 52.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1083557901
2 | M | 3581151101 | Trafostanica EH1/630 kVA, VN rozvádzač 2+1, NN rozv. transformátor 630 kVA, 1x káblový prepoj VN, 1x káblový prepoj NN, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 616799123
3 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.07153 | 7.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1222001596
4 | M | 3540406500 | HR-Svorka SR 02 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 829891471
5 | M | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 94.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.0942 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 632569552
6 | K | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.11577 | 1.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1817677687
7 | M | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 9.24 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.00924 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -473312031
8 | M | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 1.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 856030712
9 | K | 210220361 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.3694 | 20.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -626233174
10 | M | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -773638902
11 | K | 210999003 | Mechanizmy | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.326 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -483816011
12 | K | 210999008 | Ostatné dopredu nepredvídané práce | h | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.326 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2076107592
13 | K | Nákladná doprava | Nákladná doprava | % | 352.467 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -312311131
14 | K | Osobná doprava | Osobná doprava | % | 352.467 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 590579368
15 | K | PM | Podružný materiál | % | 352.467 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 773333211
16 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 352.467 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -996108525
| D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.397 |  | 25.2 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 460200167 | Využitie mechanizmov na výkopové práce | mh | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.332 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 269206088
18 | K | 460420317 | Zriadenie štrkového lôžka pod TS EH1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1792001182
19 | M | 5833116600 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 B | t | 12.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1075913076
20 | M | 5833125400 | Kamenivo ťažené drobné 2-4 B | t | 12.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1201060786
21 | K | Doprava | Doprava | % | 13.729 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1727890020
22 | K | PPV.1 | Podiel pridružených výkonov | % | 13.729 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -61654992
23 | K | ZS | Zariadenia staveniska | % | 13.729 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1741711422
| D | 95-M | Revízie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.095 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 950101000 | Úradná skúška | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 746301005
25 | K | 950101007 | Odborné prehliadky a odborné skúšky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -804437756
26 | K | 950101008-4 | Projekčné práce pre skutočné vyhotovenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1884893984
27 | K | 950101014 | Geodetické zameranie TS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1986845137
28 | K | Doprava.1 | Doprava | % | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1483288092
29 | K | PPV.2 | Podiel pridružených výkonov | % | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1277683396

## PS01c - SO 02-PS 01 NN RO...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {3ce4323b-636e-4f1c-94b7-bf0c7f9fdf8c}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01c - SO 02-PS 01 NN ROZVODY
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01c - SO 02-PS 01 NN ROZVODY
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | [5 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Areálový rozvod elektriny v parku voľného času v Dunajskej Strede
Objekt:
SO 02 - Areálový rozvod elektriny
Časť:
PS01c - SO 02-PS 01 NN ROZVODY
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 230.793 |  | 27.1158 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 230.793 |  | 27.1158 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 144.8774 |  | 0.22947 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210100257 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.8061 | 19.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -10488847
2 | K | 210120102 | Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.01506 | 0.31626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -672272248
3 | M | 3581533000 | Poistková patróna PHN 1 225A gF1 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1605925632
4 | K | 210194007 | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 7 pre vonkajšie práce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 97584841
5 | M | 357110007300.S | Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 7 DIN1 VV 8x400A P2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 158998618
6 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.07153 | 3.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 647121
7 | M | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 47.1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.0471 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -252988313
8 | K | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.11577 | 0.69462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1158694461
9 | M | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 3.696 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.003696 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -747178555
10 | K | 210220240.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.167 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -353825919
11 | M | 354410001700.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1326289653
12 | K | 210220243.S | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.117 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 677325862
13 | M | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00096 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -686650365
14 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.167 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -654258297
15 | M | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -954660347
16 | K | 210220270 | Uzemňovacia doska FeZn ZD | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 374957758
17 | M | 3544222300 | Zemniaca doska ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01278 | 0.02556 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 661863328
18 | K | 210220361 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.3694 | 10.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1788578996
19 | M | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 609675124
20 | K | 210270801 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.07529 | 0.82819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1071503718
21 | M | 5628900000 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1657736192
22 | K | 210901079 | Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY 1 kV 4x240 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.139 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 474469920
23 | M | 3410204601 | Kábel silový hliníkový NAYY 4x240 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -188061486
24 | K | 210902110.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1631888170
25 | M | 341110030100.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0021 | 0.105 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1141573236
26 | K | 210950205 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 8 kg | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.23812 | 26.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1708706026
27 | K | 210999004 | Ostatné dopredu nepredvídané práce | h | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -495628699
28 | K | 210999005 | Demontáž exist. rozvodov NN | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1207958305
29 | K | 212100015 | Spojka káblová zmrštiteľná pre káble do 1 kV do 4x240 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 7.826 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 449715051
30 | M | 3450504400 | G-Káblová spojka Cu 240 KU-L | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -936983900
31 | M | 3450533001 | Spojka SLV 4x150-240 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1731617869
32 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 90.232 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1900424515
33 | K | Mechan | Mechanizmy | % | 90.232 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -965252263
34 | K | ND | Nákladná doprava | % | 90.232 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -152568487
35 | K | Osobná doprava | Osobná doprava | % | 90.232 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1372373837
36 | K | PM | Podružný materiál | % | 58.211 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1797524874
37 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 90.232 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1085705793
38 | K | ZS | Zariadenie staveniska | % | 90.232 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1302131771
| D | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.96824 |  | 0.00504 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 220261146 | Príchytka káblová SONAP,pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 55 -74, č.v. 637574 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.12103 | 0.96824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1833649245
40 | M | 3451105900 | Príchytka SONAP 55-74 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00504 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1598770676
| D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83.0383 |  | 26.8813 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 460010023 | Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne | km | 0.062 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.9644 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1495327980
42 | M | 2462061000 | Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117 | kg | 0.031 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 3.1e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 161759733
43 | K | 460050710 | Výkop jamy pre SR/SPP, ručný výkop v zemina triedy 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.73 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 861516513
44 | K | 460070001 | Výkop štartovacej jamy | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5798 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1897157522
45 | K | 4600700011 | Výkop cielovej jamy | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5798 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -491316711
46 | K | 460200433 | Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5733 | 31.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1032185225
47 | K | 460300001 | Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste | m3 | 26.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5837 | 15.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 845974998
48 | K | 460300006 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 26.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0143 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -904024985
49 | K | 460420305 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 40 cm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -823407567
50 | M | 5833116600 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 B | t | 10.395 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 10.395 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2106444692
51 | K | 460420307 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 60 cm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 939625735
52 | M | 5833116600 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 B | t | 14.85 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 14.85 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1615604705
53 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.02491 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1455643547
54 | M | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1494518385
55 | K | 460490013 | Uloženie PVC krycej dosky vo výkope na káblovú trasu | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.033 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1007084007
56 | M | 283140000600 | Krycia doska z PE pre káble, CWS DEKAB 300/2, lxšxhr 1000x300x7 mm, farba červená | m | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00059 | 0.03245 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 475221028
57 | K | 460510034 | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác | m | 64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.058 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -996798079
58 | M | 2861133601 | Rúra FXKV 160/12 | m | 64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02506 | 1.6038 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1194421633
59 | K | 460560167 | Podvrtanie cesty | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.156 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -836193981
60 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 33 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.11 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 956725798
61 | K | D | Doprava | % | 73.688 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 299488242
62 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 72.418 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1856581683
63 | K | Mechan.1 | Mechanizmy | % | 73.688 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1337699170
64 | K | PM.1 | Podružný materiál | % | 8.349 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 662781483
65 | K | PPV.2 | Podiel pridružených výkonov | % | 73.688 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1780946808
66 | K | ZS | Zariadenie staveniska | % | 73.688 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -874868195
| D | 95-M | Revízie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.909 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 950101007 | Odborné prehliadky a odborné skúšky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1204449732
68 | K | 950101008-1 | Geodetické zameranie | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 85830691
69 | K | 950101008-2 | Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia + vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 372404832
70 | K | 950101009 | Revízia a skúška SR | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.407 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1582280553
71 | K | Osobná doprava | Osobná doprava | % | 18.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2118436913
72 | K | PPV.3 | Podiel pridružených výkonov | % | 18.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -94154288